Onderhoudswijzer

LET OP! Onderstaand overzicht is een hulpmiddel en geeft slechts een indicatie van wat in de meeste gevallen voor rekening van verhuurder en wat voor rekening van huurder komt.

De inhoud van de met u afgesloten huurovereenkomst en hetgeen hierover wettelijk is geregeld is bepalend.

In de meest voorkomende gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenzijde van het pand en de centrale (gezamenlijke) ruimtes. Het onderhoud in de door u zelf gehuurde ruimtes is over het algemeen voor rekening van huurder.

Overzicht gebreken voor rekening van huurder

Hang- en sluitwerk binnen

nastellen van deuren vervangen van bedieningsstangen nastellen van kasten en keukenkastjes vervangen van keukenladen en geleiders vervangen van kastplanken vervangen en/of herstellen van sloten, grendels, scharnieren en deurkrukken aanbrengen en/of vervangen van tochtwerende voorzieningen vervangen van sleutels bij verlies, diefstal, breuk

Hang- en sluitwerk buiten

aanbrengen en/of vervangen van tochtwerende voorzieningen vervangen van sleutels bij verlies, breuk of diefstal gangbaar houden van sloten en scharnieren

Leidingen en afvoeren

ontstoppen van individuele afvoeren reinigen van dakgoten repareren c.q. vervangen van sifons (met uitzondering van loden) vorstvrij houden van leidingen

Sanitair

vastzetten van de closetpot vervangen van de closetsok repareren/vervangen douche garnituur vastzetten/vervangen van de closetzitting vervangen van kraan onderdelen repareren/vervangen van roosters en afvoerpluggen vervangen van spiegels, planchetten vervangen van zeepbakjes, toilethouder vastzetten van spiegels en wastafels vervangen van reservoirtrekker, bodemrubber en flotteurstel vervangen van gootsteen/wastafel

Installaties

vullen/ontluchten van cv-installaties vorstvrij houden van cv-installaties gangbaar houden van ventilatieroosters kortsluiting door eigen toestellen vervangen schakelmateriaal zoals schakelaars, wandcontactdozen, afdekplaatjes, centraaldoosdeksels reparatie c.q. vervangen bel reinigen gasboilers en/of geiser, tenzij opgenomen in servicekosten

Diversen

incidenteel verzakte bestrating herstellen vegen van schoorsteenkanalen vrijhouden van ontluchtingskanalen glasbreuk tenzij gedekt via servicekosten of glasverzekering vervangen van plinten en drempels dichtzetten van krimpscheuren binnenschilderwerk tuinonderhoud onderhoud zonwering, rolluiken

Overzicht gebreken voor rekening eigenaar

Niet urgent onderhoud

Mailen naar: beheer@propertyview.nl

vervangen deuren en kozijnen uitvoeren van buitenschilderwerk herstellen/ vervangen van dakbedekking vervangen van mechanisch versleten sanitair: wastafels, toiletpotten, kranen en baden herstellen van collectieve bestrating behandelen van betonwerk herstellen/vervangen van de cv vervangen van keukenblokken vervangen van voegwerk vervangen van stucwerk van wand/plafond vervangen van riolering/waterleiding repareren van mechanische ventilatie

Urgent onderhoud

Melden bij de servicedesk op telefoonnummer: (073) 523 12 82

uitvallen van een cv-installatie uitvallen van een warmwaterinstallatie uitvallen van druk op een waterleiding uitvallen van centrale stroomvoorziening inbraak uitvallen van liftinstallatie en schuifdeurinstallatie dak lekkages, breuk van riolering/ waterleidingen (appartementen) herstellen/ vervangen slot centrale ingang